## 1.検出方法
1．検出方法
管理番号 | 1015
実証主体名 | 京都府
| No. |  | No.001
| プロトコル名（略称等でも可） |  | 北大-シオノギ法
| 採水量（mL） |  | 100mL(50mL*2本）
| 供試量（mL） |  | 40mL
| 輸送方法 |  | 冷蔵
| 遠心処理方法 |  | 3,000g, 10min, 40mL
| 濃縮方法 | 濃縮法 | 未濃縮（遠心後の沈査成分を測定対象としている)
|  | 濃縮倍率（倍） | -
|  | その他前処理方法 | -
| 測定対象ウイルス |  | SARS-CoV-2, PMMOV
| プライマー |  | CDC_N1
| RNA抽出方法 |  | RNeasy Powermicrobiome kit
| ウイルス検出法(リアルタイムPCR試薬) |  | iScript™ Explore One-Step RT and PreAmp Kit QuantiTect Probe PCR Kits
| リアルタイムPCR機器 |  | QuantStudio3, ABI 7500, Lightcycler等
| 検出下限値 |  | 93C/L
| 定量下限値 |  | 463C/L

## 2.採水地点
2．採水地点
管理番号 | 1015
実証主体名 | 京都府
| 採水地点番号 | 1 | 2 | 3 | 4
| 処理場名 | 鳥羽水環境保全センター第1送水渠 | 鳥羽水環境保全センター第2送水渠 | 石田水環境保全センター | 宮津湾浄化センター
| 採水地点名 | 鳥羽水環境保全センター第1送水渠 | 鳥羽水環境保全センター第2送水渠 | 石田水環境保全センター | 宮津湾浄化センター
場所：沈砂池棟 1階 ・着水井 サンプリング口
サンプリングホース
自動採水機
採水地点
流入１
流入２

## 3.検査結果（ウイルス)
3．検査データ（ウイルス等）
管理番号 | 1015
実証主体名 | 京都府
採水地点番号 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4
採水地点名 |  | 鳥羽水環境保全センター第1送水渠 |  |  | 鳥羽水環境保全センター第1送水渠 |  |  | 鳥羽水環境保全センター第2送水渠 |  |  | 鳥羽水環境保全センター第2送水渠 |  |  | 石田水環境保全センター |  |  | 石田水環境保全センター |  |  | 宮津湾浄化センター |  |  | 宮津湾浄化センター
プロトコル（【検出方法】シートのNo.を記入） |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
対象ウイルス等（プライマー） |  | SARS-CoV-2（N1）（Copies/l) |  |  | PMMoV（Copies/l) |  |  | SARS-CoV-2（N1）（Copies/l) |  |  | PMMoV（Copies/l) |  |  | SARS-CoV-2（N1）（Copies/l) |  |  | PMMoV（Copies/l) |  |  | SARS-CoV-2（N1）（Copies/l) |  |  | PMMoV（Copies/l)
採水日時 | 前日9:00－当日9:00 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3
2022-06-13 | 24時間コンポジット | 1790 | ー | ー | 10800000 | ー | ー | 931 | ー | ー | 4250000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-06-15 | 24時間コンポジット | 2580 | ー | ー | 6250000 | ー | ー | 742 | ー | ー | 3570000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-06-20 | 24時間コンポジット | 2770 | ー | ー | 12300000 | ー | ー | 736 | ー | ー | 3630000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-06-22 | 24時間コンポジット | 889 | ー | ー | 7290000 | ー | ー | 544 | ー | ー | 3530000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-06-27 | 24時間コンポジット | 2070 | ー | ー | 10800000 | ー | ー | 1450 | ー | ー | 3870000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-06-29 | 24時間コンポジット | 2580 | ー | ー | 15500000 | ー | ー | 922 | ー | ー | 2410000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-07-04 | 24時間コンポジット | 1180 | ー | ー | 5330000 | ー | ー | 4030 | ー | ー | 3390000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-07-06 | 24時間コンポジット | 3660 | ー | ー | 5630000 | ー | ー | 996 | ー | ー | 2370000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-07-11 | 24時間コンポジット | 5140 | ー | ー | 8220000 | ー | ー | 2600 | ー | ー | 2750000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-07-13 | 24時間コンポジット | 6920 | ー | ー | 5250000 | ー | ー | 2840 | ー | ー | 2140000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-07-18 | 24時間コンポジット | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1200 | ー | ー | 2890000 | ー | ー
2022-07-19 | 24時間コンポジット | 14800 | ー | ー | 9100000 | ー | ー | 41900 | ー | ー | 2270000 | ー | ー | 49400 | ー | ー | 6700000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-07-20 | 24時間コンポジット | 1330 | ー | ー | 1020000 | ー | ー | 14100 | ー | ー | 1780000 | ー | ー | 24000 | ー | ー | 3130000 | ー | ー | 1850 | ー | ー | 1930000 | ー | ー
2022-07-25 | 24時間コンポジット | 7040 | ー | ー | 4090000 | ー | ー | 8610 | ー | ー | 2230000 | ー | ー | 19500 | ー | ー | 4030000 | ー | ー | 11000 | ー | ー | 2080000 | ー | ー
2022-07-27 | 24時間コンポジット | 11600 | ー | ー | 2480000 | ー | ー | 3330 | ー | ー | 1200000 | ー | ー | 14100 | ー | ー | 1580000 | ー | ー | 7870 | ー | ー | 1160000 | ー | ー
2022-08-01 | 24時間コンポジット | 5280 | ー | ー | 4800000 | ー | ー | 5090 | ー | ー | 2180000 | ー | ー | 12000 | ー | ー | 4010000 | ー | ー | 7040 | ー | ー | 2500000 | ー | ー
2022-08-03 | 24時間コンポジット | 9710 | ー | ー | 2630000 | ー | ー | 9530 | ー | ー | 1250000 | ー | ー | 26700 | ー | ー | 2570000 | ー | ー | 7780 | ー | ー | 1210000 | ー | ー
2022-08-08 | 24時間コンポジット | 12800 | ー | ー | 4810000 | ー | ー | 11300 | ー | ー | 2060000 | ー | ー | 24500 | ー | ー | 5420000 | ー | ー | 12300 | ー | ー | 2350000 | ー | ー
2022-08-10 | 24時間コンポジット | 47400 | ー | ー | 11400000 | ー | ー | 25300 | ー | ー | 4180000 | ー | ー | 72800 | ー | ー | 9650000 | ー | ー | 37600 | ー | ー | 7140000 | ー | ー
2022-08-15 | 24時間コンポジット | 24300 | ー | ー | 6320000 | ー | ー | 49000 | ー | ー | 11900000 | ー | ー | 72200 | ー | ー | 13000000 | ー | ー | 35100 | ー | ー | 11800000 | ー | ー
2022-08-17 | 24時間コンポジット | 73800 | ー | ー | 8160000 | ー | ー | 14800 | ー | ー | 6410000 | ー | ー | 59600 | ー | ー | 15300000 | ー | ー | 24600 | ー | ー | 10500000 | ー | ー
2022-08-22 | 24時間コンポジット | 1020 | ー | ー | 2270000 | ー | ー | 2780 | ー | ー | 1710000 | ー | ー | 29200 | ー | ー | 6030000 | ー | ー | 10200 | ー | ー | 3310000 | ー | ー
2022-08-24 | 24時間コンポジット | 2670 | ー | ー | 3630000 | ー | ー | 852 | ー | ー | 942000 | ー | ー | 20000 | ー | ー | 4200000 | ー | ー | 2560 | ー | ー | 1810000 | ー | ー
2022-08-29 | 24時間コンポジット | 2830 | ー | ー | 5280000 | ー | ー | 3430 | ー | ー | 2430000 | ー | ー | 17500 | ー | ー | 4200000 | ー | ー | 3830 | ー | ー | 4630000 | ー | ー
2022-08-31 | 24時間コンポジット | 1250 | ー | ー | 2470000 | ー | ー | 656 | ー | ー | 1460000 | ー | ー | 3030 | ー | ー | 11700000 | ー | ー | 6560 | ー | ー | 2300000 | ー | ー
2022-09-05 | 24時間コンポジット | 1660 | ー | ー | 3860000 | ー | ー | 1420 | ー | ー | 2520000 | ー | ー | 4890 | ー | ー | 7610000 | ー | ー | 8270 | ー | ー | 2130000 | ー | ー
2022-09-07 | 24時間コンポジット | 1000 | ー | ー | 2550000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1830000 | ー | ー | 3990 | ー | ー | 6210000 | ー | ー | 1250 | ー | ー | 2630000 | ー | ー
2022-09-12 | 24時間コンポジット | 1490 | ー | ー | 4790000 | ー | ー | 2900 | ー | ー | 3040000 | ー | ー | 2900 | ー | ー | 4760000 | ー | ー | 1850 | ー | ー | 5030000 | ー | ー
2022-09-14 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 3070000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1160000 | ー | ー | 1200 | ー | ー | 5900000 | ー | ー | 1790 | ー | ー | 2400000 | ー | ー
2022-09-19 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 2870000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1130000 | ー | ー | 611 | ー | ー | 3560000 | ー | ー | 1690 | ー | ー | 2130000 | ー | ー
2022-09-21 | 24時間コンポジット | 701 | ー | ー | 3240000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 3140000 | ー | ー | 763 | ー | ー | 3050000 | ー | ー | 763 | ー | ー | 3170000 | ー | ー
2022-09-26 | 24時間コンポジット | 716 | ー | ー | 4770000 | ー | ー | 2020 | ー | ー | 5820000 | ー | ー | 1060 | ー | ー | 7300000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 12300000 | ー | ー
2022-09-28 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 1890000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1410000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 2110000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1730000 | ー | ー
2022-10-03 | 24時間コンポジット | 489 | ー | ー | 5090000 | ー | ー | 602 | ー | ー | 3940000 | ー | ー | 1240 | ー | ー | 5900000 | ー | ー | 3360 | ー | ー | 2680000 | ー | ー
2022-10-05 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 3740000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 2420000 | ー | ー | 960 | ー | ー | 2050000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 2060000 | ー | ー
2022-10-10 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 1830000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 2060000 | ー | ー | 2910 | ー | ー | 1850000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1970000 | ー | ー
2022-10-12 | 24時間コンポジット | 635 | ー | ー | 2290000 | ー | ー | 555 | ー | ー | 2250000 | ー | ー | 1580 | ー | ー | 2340000 | ー | ー | 855 | ー | ー | 1310000 | ー | ー
2022-10-17 | 24時間コンポジット | 855 | ー | ー | 3010000 | ー | ー | 731 | ー | ー | 2150000 | ー | ー | 1630 | ー | ー | 3670000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1150000 | ー | ー
2022-10-19 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 955000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1040000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 2410000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1270000 | ー | ー
2022-10-24 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 3910000 | ー | ー | 1220 | ー | ー | 2810000 | ー | ー | 2620 | ー | ー | 5310000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1540000 | ー | ー
2022-10-26 | 24時間コンポジット | 552 | ー | ー | 2510000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1050000 | ー | ー | 592 | ー | ー | 2510000 | ー | ー | 1100 | ー | ー | 892000 | ー | ー
2022-10-31 | 24時間コンポジット | 522 | ー | ー | 2710000 | ー | ー | 491 | ー | ー | 1520000 | ー | ー | 623 | ー | ー | 2900000 | ー | ー | 3750 | ー | ー | 3050000 | ー | ー
2022-11-02 | 24時間コンポジット | 3020 | ー | ー | 3490000 | ー | ー | 7820 | ー | ー | 4980000 | ー | ー | 2600 | ー | ー | 4290000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-11-07 | 24時間コンポジット | 806 | ー | ー | 1900000 | ー | ー | 715 | ー | ー | 1390000 | ー | ー | 1380 | ー | ー | 3510000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-11-09 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 1130000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 875000 | ー | ー | 2250 | ー | ー | 2860000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-11-14 | 24時間コンポジット | BLQ | ー | ー | 1890000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 2510000 | ー | ー | 1580 | ー | ー | 2960000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-11-16 | 24時間コンポジット | 1740 | ー | ー | 1760000 | ー | ー | 516 | ー | ー | 933000 | ー | ー | 3200 | ー | ー | 2060000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-11-21 | 24時間コンポジット | 1010 | ー | ー | 1300000 | ー | ー | 6570 | ー | ー | 2270000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1680000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-11-23 | 24時間コンポジット | 6120 | ー | ー | 4160000 | ー | ー | 7000 | ー | ー | 1960000 | ー | ー | 6810 | ー | ー | 2310000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-11-28 | 24時間コンポジット | 968 | ー | ー | 1400000 | ー | ー | 1140 | ー | ー | 1320000 | ー | ー | 54900 | ー | ー | 5270000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-11-30 | 24時間コンポジット | 728 | ー | ー | 811000 | ー | ー | 1880 | ー | ー | 19700000 | ー | ー | 3210 | ー | ー | 2100000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-12-05 | 24時間コンポジット | 1250 | ー | ー | 3490000 | ー | ー | BLQ | ー | ー | 1060000 | ー | ー | 2260 | ー | ー | 4730000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-12-07 | 24時間コンポジット | 2680 | ー | ー | 5970000 | ー | ー | 1830 | ー | ー | 3790000 | ー | ー | 7960 | ー | ー | 3190000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-12-12 | 24時間コンポジット | 6400 | ー | ー | 9980000 | ー | ー | 4680 | ー | ー | 7660000 | ー | ー | 11400 | ー | ー | 4890000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-12-14 | 24時間コンポジット | 3410 | ー | ー | 2990000 | ー | ー | 1240 | ー | ー | 3360000 | ー | ー | 6800 | ー | ー | 3910000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-12-19 | 24時間コンポジット | 5910 | ー | ー | 11200000 | ー | ー | 3070 | ー | ー | 3580000 | ー | ー | 7800 | ー | ー | 6830000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-12-21 | 24時間コンポジット | 4920 | ー | ー | 8600000 | ー | ー | 1270 | ー | ー | 2610000 | ー | ー | 6780 | ー | ー | 7690000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-12-26 | 24時間コンポジット | 60000 | ー | ー | 10300000 | ー | ー | 5520 | ー | ー | 5190000 | ー | ー | 28900 | ー | ー | 14500000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2022-12-28 | 24時間コンポジット | 7910 | ー | ー | 2420000 | ー | ー | 18800 | ー | ー | 1530000 | ー | ー | 4080 | ー | ー | 2220000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2023-01-02 | 24時間コンポジット | 5100 | ー | ー | 2190000 | ー | ー | 18900 | ー | ー | 1630000 | ー | ー | 2410 | ー | ー | 2910000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2023-01-04 | 24時間コンポジット | 1380 | ー | ー | 1880000 | ー | ー | 3540 | ー | ー | 975000 | ー | ー | 3550 | ー | ー | 1070000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2023-01-09 | 24時間コンポジット | 12800 | ー | ー | 7240000 | ー | ー | 1970 | ー | ー | 2210000 | ー | ー | 15800 | ー | ー | 9010000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2023-01-11 | 24時間コンポジット | 44500 | ー | ー | 13600000 | ー | ー | 3730 | ー | ー | 2800000 | ー | ー | 15600 | ー | ー | 6600000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2023-01-16 | 24時間コンポジット | 8900 | ー | ー | 9800000 | ー | ー | 4950 | ー | ー | 3400000 | ー | ー | 476000 | ー | ー | 7350000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2023-01-18 | 24時間コンポジット | 2920 | ー | ー | 4500000 | ー | ー | 5190 | ー | ー | 6040000 | ー | ー | 7730 | ー | ー | 6430000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー
2023-01-23 | 24時間コンポジット | 4090 | ー | ー | 8970000 | ー | ー | 3890 | ー | ー | 5350000 | ー | ー | 6910 | ー | ー | 8770000 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー

## 4.検査データ（外部環境)
4．検査データ（外部環境）
管理番号 | 1015
実証主体名 | 京都府
採水地点番号
採水地点名
測定項目
単位
日付 | 時間
外部環境データは測定していない

## 5.疫学データ
5．疫学データ
管理番号 | 1015
実証主体名 | 京都府
疫学データ（日ごとの新規感染者数）
処理場名 | 鳥羽水環境保全センター、石田水環境保全センター | 全処理場 | 宮津湾浄化センター | 宮津湾浄化センター | 宮津湾浄化センター
地域の単位 | 京都市 | 京都府全域 | 宮津市 | 与謝野町 | 宮津市＋与謝野町
データソース | 市の公表日ベースの感染者数 | 府の公表日ベースの感染者数 | 市の公表日ベースの感染者数 | 町の公表日ベースの感染者数 | 市の公表日ベースの感染者数
|  |  | *感染者数報告の形式が変更になったため、9/26以降はデータが得られていない | **感染者数報告の形式が変更になったため、9/27以降はデータが得られていない
日付
2022-06-07 | 156 | 299 | ー | ー | ー
2022-06-08 | 271 | 424 | ー | ー | ー
2022-06-09 | 204 | 298 | ー | ー | ー
2022-06-10 | 196 | 324 | ー | ー | ー
2022-06-11 | 170 | 269 | ー | ー | ー
2022-06-12 | 195 | 292 | ー | ー | ー
2022-06-13 | 76 | 132 | ー | ー | ー
2022-06-14 | 150 | 296 | ー | ー | ー
2022-06-15 | 276 | 409 | ー | ー | ー
2022-06-16 | 224 | 337 | ー | ー | ー
2022-06-17 | 211 | 315 | ー | ー | ー
2022-06-18 | 249 | 344 | ー | ー | ー
2022-06-19 | 198 | 267 | ー | ー | ー
2022-06-20 | 83 | 119 | ー | ー | ー
2022-06-21 | 174 | 298 | ー | ー | ー
2022-06-22 | 228 | 346 | ー | ー | ー
2022-06-23 | 219 | 312 | ー | ー | ー
2022-06-24 | 199 | 304 | ー | ー | ー
2022-06-25 | 204 | 339 | ー | ー | ー
2022-06-26 | 189 | 283 | ー | ー | ー
2022-06-27 | 115 | 160 | ー | ー | ー
2022-06-28 | 139 | 295 | ー | ー | ー
2022-06-29 | 266 | 410 | ー | ー | ー
2022-06-30 | 300 | 492 | ー | ー | ー
2022-07-01 | 268 | 448 | ー | ー | ー
2022-07-02 | 257 | 445 | ー | ー | ー
2022-07-03 | 298 | 480 | ー | ー | ー
2022-07-04 | 158 | 282 | ー | ー | ー
2022-07-05 | 301 | 679 | ー | ー | ー
2022-07-06 | 590 | 1010 | ー | ー | ー
2022-07-07 | 508 | 904 | ー | ー | ー
2022-07-08 | 539 | 963 | ー | ー | ー
2022-07-09 | 701 | 1195 | ー | ー | ー
2022-07-10 | 835 | 1321 | ー | ー | ー
2022-07-11 | 380 | 617 | ー | ー | ー
2022-07-12 | 536 | 1323 | 1 | 10 | 11
2022-07-13 | 1368 | 2069 | 5 | 10 | 15
2022-07-14 | 1394 | 2364 | 7 | 7 | 14
2022-07-15 | 1147 | 1941 | 4 | 8 | 12
2022-07-16 | 1280 | 2214 | 4 | 4 | 8
2022-07-17 | 1666 | 2467 | 2 | 4 | 6
2022-07-18 | 1261 | 1895 | 1 | 2 | 3
2022-07-19 | 526 | 919 | 0 | 1 | 1
2022-07-20 | 751 | 2487 | 8 | 9 | 17
2022-07-21 | 2437 | 3626 | 26 | 13 | 39
2022-07-22 | 2392 | 3951 | 11 | 9 | 20
2022-07-23 | 2489 | 4201 | 34 | 15 | 49
2022-07-24 | 3098 | 4687 | 18 | 17 | 35
2022-07-25 | 2731 | 3760 | 9 | 9 | 18
2022-07-26 | 2443 | 3961 | 26 | 36 | 62
2022-07-27 | 3518 | 5491 | 14 | 21 | 35
2022-07-28 | 3310 | 5228 | 23 | 39 | 62
2022-07-29 | 3153 | 5068 | 24 | 32 | 56
2022-07-30 | 3281 | 5193 | 21 | 35 | 56
2022-07-31 | 3246 | 5044 | 14 | 25 | 39
2022-08-01 | 3021 | 4027 | 5 | 10 | 15
2022-08-02 | 2643 | 4353 | 20 | 27 | 47
2022-08-03 | 4603 | 6891 | 41 | 36 | 77
2022-08-04 | 3001 | 5245 | 10 | 30 | 40
2022-08-05 | 3817 | 6052 | 21 | 29 | 50
2022-08-06 | 2601 | 4706 | 25 | 21 | 46
2022-08-07 | 2655 | 4654 | 11 | 24 | 35
2022-08-08 | 3371 | 4465 | 8 | 7 | 15
2022-08-09 | 1505 | 3296 | 19 | 48 | 67
2022-08-10 | 4126 | 6478 | 39 | 39 | 78
2022-08-11 | 2790 | 4968 | 23 | 43 | 66
2022-08-12 | 3865 | 5607 | 8 | 29 | 37
2022-08-13 | 1332 | 2840 | 28 | 40 | 68
2022-08-14 | 3041 | 4776 | 12 | 36 | 48
2022-08-15 | 1889 | 3389 | 9 | 21 | 30
2022-08-16 | 1196 | 2599 | 23 | 36 | 59
2022-08-17 | 2596 | 4736 | 42 | 71 | 113
2022-08-18 | 2712 | 4987 | 31 | 52 | 83
2022-08-19 | 3127 | 5174 | 32 | 40 | 72
2022-08-20 | 2937 | 5094 | 23 | 38 | 61
2022-08-21 | 3046 | 4990 | 18 | 31 | 49
2022-08-22 | 2461 | 3724 | 17 | 21 | 38
2022-08-23 | 1508 | 3256 | 25 | 45 | 70
2022-08-24 | 3478 | 5766 | 36 | 45 | 81
2022-08-25 | 3019 | 4989 | 28 | 39 | 67
2022-08-26 | 2505 | 4147 | 26 | 25 | 51
2022-08-27 | 2054 | 3710 | 32 | 47 | 79
2022-08-28 | 2397 | 3861 | 14 | 16 | 30
2022-08-29 | 1485 | 2486 | 17 | 13 | 30
2022-08-30 | 1376 | 2827 | 35 | 49 | 84
2022-08-31 | 2830 | 4542 | 43 | 48 | 91
2022-09-01 | 2123 | 3685 | 26 | 37 | 63
2022-09-02 | 1511 | 2890 | 23 | 32 | 55
2022-09-03 | 1419 | 2720 | 23 | 24 | 47
2022-09-04 | 1756 | 2726 | 11 | 16 | 27
2022-09-05 | 997 | 1659 | 7 | 9 | 16
2022-09-06 | 688 | 1723 | 9 | 27 | 36
2022-09-07 | 1786 | 3225 | 17 | 26 | 43
2022-09-08 | 1459 | 2620 | 9 | 22 | 31
2022-09-09 | 1228 | 2226 | 6 | 10 | 16
2022-09-10 | 1098 | 2028 | 7 | 11 | 18
2022-09-11 | 1117 | 1944 | 4 | 5 | 9
2022-09-12 | 666 | 1277 | 4 | 4 | 8
2022-09-13 | 511 | 1359 | 7 | 14 | 21
2022-09-14 | 1542 | 2575 | 6 | 22 | 28
2022-09-15 | 1064 | 1939 | 3 | 15 | 18
2022-09-16 | 857 | 1579 | 4 | 23 | 27
2022-09-17 | 940 | 1642 | 2 | 13 | 15
2022-09-18 | 862 | 1487 | 3 | 8 | 11
2022-09-19 | 463 | 902 | 4 | 2 | 6
2022-09-20 | 211 | 430 | 0 | 3 | 3
2022-09-21 | 575 | 1053 | 1 | 17 | 18
2022-09-22 | 935 | 1622 | 9 | 12 | 21
2022-09-23 | 696 | 1188 | 9 | 9 | 18
2022-09-24 | 517 | 839 | 1 | 0 | 1
2022-09-25 | 298 | 647 | 4 | 11 | 15
2022-09-26 | 529 | 965 | ー* | 3 | ー*
2022-09-27 | 502 | 840 | ー | ー** | ー
2022-09-28 | 514 | 908 | ー | ー | ー
2022-09-29 | 418 | 689 | ー | ー | ー
2022-09-30 | 279 | 572 | ー | ー | ー
2022-10-01 | 382 | 650 | ー | ー | ー
2022-10-02 | 288 | 495 | ー | ー | ー
2022-10-03 | 97 | 172 | ー | ー | ー
2022-10-04 | 320 | 596 | ー | ー | ー
2022-10-05 | 417 | 715 | ー | ー | ー
2022-10-06 | 290 | 551 | ー | ー | ー
2022-10-07 | 282 | 492 | ー | ー | ー
2022-10-08 | 250 | 434 | ー | ー | ー
2022-10-09 | 233 | 418 | ー | ー | ー
2022-10-10 | 67 | 117 | ー | ー | ー
2022-10-11 | 55 | 98 | ー | ー | ー
2022-10-12 | 356 | 708 | ー | ー | ー
2022-10-13 | 402 | 688 | ー | ー | ー
2022-10-14 | 300 | 544 | ー | ー | ー
2022-10-15 | 220 | 451 | ー | ー | ー
2022-10-16 | 300 | 521 | ー | ー | ー
2022-10-17 | 65 | 114 | ー | ー | ー
2022-10-18 | 274 | 573 | ー | ー | ー
2022-10-19 | 323 | 542 | ー | ー | ー
2022-10-20 | 260 | 484 | ー | ー | ー
2022-10-21 | 228 | 411 | ー | ー | ー
2022-10-22 | 221 | 420 | ー | ー | ー
2022-10-23 | 303 | 504 | ー | ー | ー
2022-10-24 | 84 | 149 | ー | ー | ー
2022-10-25 | 334 | 647 | ー | ー | ー
2022-10-26 | 461 | 782 | ー | ー | ー
2022-10-27 | 321 | 542 | ー | ー | ー
2022-10-28 | 316 | 596 | ー | ー | ー
2022-10-29 | 284 | 558 | ー | ー | ー
2022-10-30 | 347 | 582 | ー | ー | ー
2022-10-31 | 130 | 210 | ー | ー | ー
2022-11-01 | 503 | 921 | ー | ー | ー
2022-11-02 | 588 | 1017 | ー | ー | ー
2022-11-03 | 500 | 888 | ー | ー | ー
2022-11-04 | 277 | 404 | ー | ー | ー
2022-11-05 | 547 | 1014 | ー | ー | ー
2022-11-06 | 694 | 1097 | ー | ー | ー
2022-11-07 | 164 | 267 | ー | ー | ー
2022-11-08 | 638 | 1151 | ー | ー | ー
2022-11-09 | 711 | 1182 | ー | ー | ー
2022-11-10 | 629 | 1060 | ー | ー | ー
2022-11-11 | 594 | 973 | ー | ー | ー
2022-11-12 | 560 | 976 | ー | ー | ー
2022-11-13 | 509 | 910 | ー | ー | ー
2022-11-14 | 147 | 250 | ー | ー | ー
2022-11-15 | 617 | 1281 | ー | ー | ー
2022-11-16 | 843 | 1436 | ー | ー | ー
2022-11-17 | 695 | 1253 | ー | ー | ー
2022-11-18 | 605 | 1068 | ー | ー | ー
2022-11-19 | 655 | 1221 | ー | ー | ー
2022-11-20 | 675 | 1141 | ー | ー | ー
2022-11-21 | 200 | 348 | ー | ー | ー
2022-11-22 | 795 | 1648 | ー | ー | ー
2022-11-23 | 1062 | 1908 | ー | ー | ー
2022-11-24 | 513 | 786 | ー | ー | ー
2022-11-25 | 866 | 1711 | ー | ー | ー
2022-11-26 | 1005 | 1797 | ー | ー | ー
2022-11-27 | 851 | 1506 | ー | ー | ー
2022-11-28 | 256 | 435 | ー | ー | ー
2022-11-29 | 1084 | 1988 | ー | ー | ー
2022-11-30 | 1229 | 2044 | ー | ー | ー
2022-12-01 | 982 | 1799 | ー | ー | ー
2022-12-02 | 1028 | 1719 | ー | ー | ー
2022-12-03 | 922 | 1606 | ー | ー | ー
2022-12-04 | 896 | 1540 | ー | ー | ー
2022-12-05 | 254 | 455 | ー | ー | ー
2022-12-06 | 1190 | 2299 | ー | ー | ー
2022-12-07 | 1300 | 2476 | ー | ー | ー
2022-12-08 | 1252 | 2283 | ー | ー | ー
2022-12-09 | 1293 | 2300 | ー | ー | ー
2022-12-10 | 1182 | 2252 | ー | ー | ー
2022-12-11 | 1185 | 2099 | ー | ー | ー
2022-12-12 | 449 | 658 | ー | ー | ー
2022-12-13 | 1483 | 3021 | ー | ー | ー
2022-12-14 | 1740 | 3334 | ー | ー | ー
2022-12-15 | 1658 | 2999 | ー | ー | ー
2022-12-16 | 1420 | 2584 | ー | ー | ー
2022-12-17 | 1376 | 2607 | ー | ー | ー
2022-12-18 | 1440 | 2603 | ー | ー | ー
2022-12-19 | 288 | 669 | ー | ー | ー
2022-12-20 | 1627 | 3169 | ー | ー | ー
2022-12-21 | 1869 | 3618 | ー | ー | ー
2022-12-22 | 1717 | 3041 | ー | ー | ー
2022-12-23 | 1708 | 2977 | ー | ー | ー
2022-12-24 | 1506 | 2751 | ー | ー | ー
2022-12-25 | 1581 | 2898 | ー | ー | ー
2022-12-26 | 463 | 816 | ー | ー | ー
2022-12-27 | 1626 | 3263 | ー | ー | ー
2022-12-28 | 2185 | 3965 | ー | ー | ー
2022-12-29 | 1854 | 3419 | ー | ー | ー
2022-12-30 | 1269 | 2426 | ー | ー | ー
2022-12-31 | 916 | 1630 | ー | ー | ー
2023-01-01 | 801 | 1379 | ー | ー | ー
2023-01-02 | 871 | 1387 | ー | ー | ー
2023-01-03 | 959 | 1723 | ー | ー | ー
2023-01-04 | 921 | 1773 | ー | ー | ー
2023-01-05 | 1547 | 3185 | ー | ー | ー
2023-01-06 | 2281 | 4212 | ー | ー | ー
2023-01-07 | 2109 | 4267 | ー | ー | ー
2023-01-08 | 2077 | 3719 | ー | ー | ー
2023-01-09 | 824 | 1321 | ー | ー | ー
2023-01-10 | 646 | 1116 | ー | ー | ー
2023-01-11 | 1947 | 3687 | ー | ー | ー
2023-01-12 | 2003 | 3473 | ー | ー | ー
2023-01-13 | 1572 | 2740 | ー | ー | ー
2023-01-14 | 1388 | 2434 | ー | ー | ー
2023-01-15 | 1230 | 2163 | ー | ー | ー
2023-01-16 | 354 | 661 | ー | ー | ー
2023-01-17 | 1284 | 2468 | ー | ー | ー
2023-01-18 | 1343 | 2384 | ー | ー | ー
2023-01-19 | 898 | 1691 | ー | ー | ー
2023-01-20 | 809 | 1434 | ー | ー | ー
2023-01-21 | 701 | 1381 | ー | ー | ー
2023-01-22 | 705 | 1257 | ー | ー | ー
2023-01-23 | 190 | 376 | ー | ー | ー
2023-01-24 | 695 | 1458 | ー | ー | ー
2023-01-25 | 767 | 1410 | ー | ー | ー
2023-01-26 | 506 | 1007 | ー | ー | ー
2023-01-27 | 483 | 953 | ー | ー | ー
2023-01-28 | 477 | 952 | ー | ー | ー
2023-01-29 | 432 | 836 | ー | ー | ー