## 1.検出方法
1．検出方法
管理番号 | 1010
実証主体名 | 埼玉県
| No. |  | No.001 | No.002
| プロトコル名（略称等でも可） |  | 北大-シオノギ法 | 北大・塩野義法（パッシブ）
| 採水量（mL） |  | 100mL(50mL*2本） | 3.5*3.5cmのコットン2枚
| 供試量（mL） |  | 40mL | 3.5*3.5cmのコットン1枚
| 輸送方法 |  | 冷蔵 | 冷蔵
| 遠心処理方法 |  | 3,000g, 10min, 40mL | -
| 濃縮方法 | 濃縮法 | 未濃縮（遠心後の沈査成分を測定対象としている) | 未濃縮(コットンから直接RNA抽出を行う)
|  | 濃縮倍率（倍） | - | -
|  | その他前処理方法 | - | -
| 測定対象ウイルス |  | SARS-CoV-2, PMMOV | SARS-CoV-2, PMMOV
| プライマー |  | CDC_N1 | CDC_N1
| RNA抽出方法 |  | RNeasy Powermicrobiome kit | RNeasy PowerWater kit
| ウイルス検出法(リアルタイムPCR試薬) |  | iScript™ Explore One-Step RT and PreAmp Kit QuantiTect Probe PCR Kits | iScript™ Explore One-Step RT and PreAmp Kit QuantiTect Probe PCR Kits
| リアルタイムPCR機器 |  | QuantStudio3, ABI 7500, Lightcycler等 | QuantStudio3, ABI 7500, Lightcycler等
| 検出下限値 |  | 93C/L | 8 copies/cotton
| 定量下限値 |  | 463C/L | 42 copies/cotton

## 2.採水地点
2．採水地点
管理番号 | 1010
実証主体名 | 埼玉県
| 採水地点番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 処理場名 | 荒川水循環センター | 荒川中継ポンプ場 | 南部中継ポンプ場 | 桜区内マンホール | 浦和区内マンホール
| 採水地点名 | 荒川水循環センター | 荒川中継ポンプ場 | 南部中継ポンプ場 | 桜区内マンホール | 浦和区内マンホール

## 3.検査結果（ウイルス)
3．検査データ（ウイルス等）
管理番号 | 1010
実証主体名 | 埼玉県
採水地点番号 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 5
採水地点名 |  | 荒川水循環センター |  |  | 荒川水循環センター |  |  | 荒川中継ポンプ場 |  |  | 荒川中継ポンプ場 |  |  | 南部中継ポンプ場 |  |  | 南部中継ポンプ場 |  |  | 桜区内マンホール |  |  | 桜区内マンホール |  |  | 浦和区内マンホール |  |  | 浦和区内マンホール
プロトコル（【検出方法】シートのNo.を記入） |  | 001 |  |  | 001 |  |  | 001 |  |  | 001 |  |  | 001 |  |  | 001 |  |  | 002 |  |  | 002 |  |  | 002 |  |  | 002
対象ウイルス等（プライマー） |  | SARS-CoV-2 RNAウイルス(N1)（Copies/l) |  |  | PMMoV（Copies/l) |  |  | SARS-CoV-2 RNAウイルス(N1)（Copies/l) |  |  | PMMoV（Copies/l) |  |  | SARS-CoV-2 RNAウイルス(N1)（Copies/l) |  |  | PMMoV（Copies/l) |  |  | SARS-CoV-2 RNAウイルス(N1)（Copies/lCotton) |  |  | PMMoV（Copies/lCotton) |  |  | SARS-CoV-2 RNAウイルス(N1)（Copies/lCotton) |  |  | PMMoV（Copies/lCotton)
採水開始日時 |  | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3
2022-11-01 | ー | 2560 | ー | ー | 3590000 | ー | ー | 2000 | ー | ー | 6470000 | ー | ー | 559 | ー | ー | 1600000 | ー | ー | 105 | ー | ー | 37000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 10700 | ー | ー
2022-11-04 | ー | 2640 | ー | ー | 2450000 | ー | ー | 922 | ー | ー | 2760000 | ー | ー | 11200 | ー | ー | 3650000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 155000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 18400 | ー | ー
2022-11-08 | ー | 2900 | ー | ー | 2620000 | ー | ー | 231 | ー | ー | 3940000 | ー | ー | 1860 | ー | ー | 2110000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 10100 | ー | ー | 21 | ー | ー | 8600 | ー | ー
2022-11-11 | ー | 4130 | ー | ー | 2620000 | ー | ー | 2330 | ー | ー | 3710000 | ー | ー | 2330 | ー | ー | 1810000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 21800 | ー | ー | UD | ー | ー | 21 | ー | ー
2022-11-15 | ー | 10100 | ー | ー | 2860000 | ー | ー | 12200 | ー | ー | 2230000 | ー | ー | 6940 | ー | ー | 4560000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 17400 | ー | ー | 21 | ー | ー | 57800 | ー | ー
2022-11-18 | ー | 3150 | ー | ー | 3520000 | ー | ー | 15800 | ー | ー | 3460000 | ー | ー | 3710 | ー | ー | 3600000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 74100 | ー | ー | UD | ー | ー | 20500 | ー | ー
2022-11-22 | ー | 8700 | ー | ー | 2450000 | ー | ー | 6520 | ー | ー | 3880000 | ー | ー | 5920 | ー | ー | 4010000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 214000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 304000 | ー | ー
2022-11-25 | ー | 7330 | ー | ー | 2180000 | ー | ー | 7210 | ー | ー | 4450000 | ー | ー | 6380 | ー | ー | 3100000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 57900 | ー | ー | UD | ー | ー | 6240 | ー | ー
2022-11-29 | ー | 11500 | ー | ー | 2720000 | ー | ー | 11400 | ー | ー | 3360000 | ー | ー | 35500 | ー | ー | 2950000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 2840 | ー | ー | 1280 | ー | ー | 25600 | ー | ー
2022-12-02 | ー | 5700 | ー | ー | 2780000 | ー | ー | 7080 | ー | ー | 3650000 | ー | ー | 1980 | ー | ー | 1760000 | ー | ー | 65 | ー | ー | 156000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 14000 | ー | ー
2022-12-06 | ー | 11300 | ー | ー | 2920000 | ー | ー | 8590 | ー | ー | 3200000 | ー | ー | 4130 | ー | ー | 2240000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 99100 | ー | ー | 21 | ー | ー | 343000 | ー | ー
2022-12-09 | ー | 9480 | ー | ー | 4860000 | ー | ー | 29300 | ー | ー | 6840000 | ー | ー | 28600 | ー | ー | 5180000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 126000 | ー | ー | 97 | ー | ー | 308000 | ー | ー
2022-12-13 | ー | 9790 | ー | ー | 11200000 | ー | ー | 21900 | ー | ー | 9610000 | ー | ー | 7080 | ー | ー | 3660000 | ー | ー | 2080 | ー | ー | 6520000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 1130000 | ー | ー
2022-12-16 | ー | 25100 | ー | ー | 6630000 | ー | ー | 7100 | ー | ー | 10600000 | ー | ー | 22200 | ー | ー | 3340000 | ー | ー | 112 | ー | ー | 257000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 776000 | ー | ー
2022-12-20 | ー | 56800 | ー | ー | 6180000 | ー | ー | 19400 | ー | ー | 5370000 | ー | ー | 22100 | ー | ー | 2690000 | ー | ー | 67 | ー | ー | 361000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 117000 | ー | ー
2022-12-23 | ー | 19900 | ー | ー | 5480000 | ー | ー | 2160 | ー | ー | 8770000 | ー | ー | 4100 | ー | ー | 2430000 | ー | ー | 74 | ー | ー | 288000 | ー | ー | 294 | ー | ー | 185000 | ー | ー
2022-12-27 | ー | 9970 | ー | ー | 5870000 | ー | ー | 15800 | ー | ー | 7640000 | ー | ー | 8250 | ー | ー | 4610000 | ー | ー | 297 | ー | ー | 259000 | ー | ー | 2060 | ー | ー | 215000 | ー | ー
2023-01-06 | ー | 10500 | ー | ー | 6120000 | ー | ー | 10900 | ー | ー | 7350000 | ー | ー | 14000 | ー | ー | 7010000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 307000 | ー | ー | 981 | ー | ー | 250000 | ー | ー
2023-01-10 | ー | 16600 | ー | ー | 5510000 | ー | ー | 7240 | ー | ー | 10000000 | ー | ー | 23900 | ー | ー | 4070000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 166000 | ー | ー | 384 | ー | ー | 1370000 | ー | ー
2023-01-13 | ー | 4040 | ー | ー | 2700000 | ー | ー | 24500 | ー | ー | 5880000 | ー | ー | 29800 | ー | ー | 9020000 | ー | ー | 122 | ー | ー | 521000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 124000 | ー | ー
2023-01-17 | ー | 11600 | ー | ー | 5790000 | ー | ー | 2240 | ー | ー | 7590000 | ー | ー | 13400 | ー | ー | 3950000 | ー | ー | 101 | ー | ー | 595000 | ー | ー | 283 | ー | ー | 642000 | ー | ー
2023-01-20 | ー | 3870 | ー | ー | 5800000 | ー | ー | 2210 | ー | ー | 5220000 | ー | ー | 3670 | ー | ー | 3280000 | ー | ー | 207 | ー | ー | 393000 | ー | ー | 91 | ー | ー | 595000 | ー | ー
2023-01-24 | ー | 5150 | ー | ー | 5210000 | ー | ー | 11300 | ー | ー | 6600000 | ー | ー | 2350 | ー | ー | 1960000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 412000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 255000 | ー | ー
2023-01-27 | ー | 6800 | ー | ー | 5020000 | ー | ー | 7440 | ー | ー | 7760000 | ー | ー | 3380 | ー | ー | 2960000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 285000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 276000 | ー | ー
2023-01-31 | ー | 4880 | ー | ー | 7420000 | ー | ー | 1670 | ー | ー | 9070000 | ー | ー | 2770 | ー | ー | 9290000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 862000 | ー | ー | 21 | ー | ー | 899000 | ー | ー

## 【記入例】3.検査結果（ウイルス) (hidden)
【記入例】3．検査データ（ウイルス等）
管理番号 | XXXX
実証主体名 | XXXX市
採水地点番号 |  | XXXX-1 |  |  | XXXX-2 |  |  | XXXX-３
採水地点名 |  | A処理場 |  |  | B処理場 |  |  | B処理場
プロトコル（【検出方法】シートのNo.を記入） |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
対象ウイルス等（プライマー） |  | SARS-CoV-2（N1） |  |  | SARS-CoV-2（N2） |  |  | PMMoV
採水実施日時 |  | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3 | ウェル1 | ウェル2 | ウェル3
2022-07-01 | 12:00 | 8600 | 8200 | 170 | N.D | N.D | N.D | 73000000 | 56000000 | 47000000
2022-07-02 | 12:00 | 8600 | 8200 | 170 | N.D | N.D | N.D | 73000000 | 56000000 | 47000000
2022-07-03 | 12:00 | 8600 | 8200 | 170 | N.D | N.D | N.D | 73000000 | 56000000 | 47000000
2022-07-04 | 12:00 | 8600 | 8200 | 170 | N.D | N.D | N.D | 73000000 | 56000000 | 47000000
2022-07-05 | 12:00

## 4.検査データ（外部環境)
4．検査データ（外部環境）
管理番号 | 1010
実証主体名 | 埼玉県
採水地点番号
採水地点名
測定項目
単位
日付 | 時間
外部環境データは測定していない

## 【記入例】4.検査データ（外部環境) (hidden)
【記入例】4．検査データ（外部環境）
管理番号 | XXXX
実証主体名 | XXXX市
採水地点番号 |  | XXXX-1 | XXXX-1 | XXXX-1 | XXXX-2 | XXXX-2 | XXXX-2
採水地点名 |  | A処理場 | A処理場 | A処理場 | B処理場 | B処理場 | B処理場
測定項目 |  | 気温 | 水温 | 流入下水量 | 気温 | 水温 | 流入下水量
単位 |  | ℃ | ℃ | m3 | ℃ | ℃ | m3
日付 | 時間
2022-07-01 | 12:00 | 31 | 27.5 | 54000 | 31 | 27.5 | 54000
2022-07-02 | 12:00 | 30 | 27.5 | 46000 | 30 | 27.5 | 46000
2022-07-03 | 12:00 | 28 | 26 | 49000 | 28 | 26 | 49000
2022-07-04 | 12:00 | 32 | 27.5 | 51000 | 32 | 27.5 | 51000
2022-07-05 | 12:00 | 30 | 27.5 | 47000 | 30 | 27.5 | 47000

## 5.疫学データ
5．疫学データ
管理番号 | 1010
実証主体名 | 埼玉県
疫学データ（日ごとの新規感染者数）
処理場名 | 荒川水循環センター | 南部中継ポンプ場 | 荒川中継ポンプ場 | 桜区内マンホール | 浦和区内マンホール
地域の単位 | 上尾市、さいたま市、戸田市、蕨市、川口市 | さいたま市浦和区、さいたま市南区 | さいたま市桜区 | さいたま市桜区 | さいたま市浦和区
データソース | 埼玉県HP | 埼玉県㏋より換算 | 埼玉県㏋より換算 | 地区の施設より入手 | 地区の施設より入手
日付
2022-11-01 | 412 | 59.7328 | 15.882 | 11 | ー
2022-11-02 | 740 | 111.8977 | 29.7518 | ー | 1
2022-11-03 | 1072 | 166.4951 | 44.2684 | ー | ー
2022-11-04 | 1174 | 181.631 | 48.2928 | ー | 2
2022-11-05 | 772 | 118.9251 | 31.6203 | ー | ー
2022-11-06 | 1145 | 175.9551 | 46.7836 | ー | 1
2022-11-07 | 1295 | 198.1184 | 52.6765 | 11 | ー
2022-11-08 | 726 | 106.492 | 28.3145 | ー | ー
2022-11-09 | 1169 | 173.7928 | 46.2087 | ー | 1
2022-11-10 | 1543 | 246.229 | 65.4684 | ー | ー
2022-11-11 | 1356 | 211.6326 | 56.2697 | ー | ー
2022-11-12 | 1292 | 194.6047 | 51.7423 | ー | ー
2022-11-13 | 1335 | 208.9298 | 55.5511 | ー | ー
2022-11-14 | 1304 | 211.092 | 56.126 | 23 | 2
2022-11-15 | 898 | 143.2507 | 38.0881 | ー | 1
2022-11-16 | 1421 | 225.1468 | 59.8629 | ー | 3
2022-11-17 | 1879 | 295.9613 | 78.6914 | ー | 3
2022-11-18 | 1686 | 263.7975 | 70.1395 | ー | 3
2022-11-19 | 1596 | 242.1747 | 64.3904 | ー | 3
2022-11-20 | 1523 | 237.3096 | 63.0968 | ー | ー
2022-11-21 | 1613 | 256.4998 | 68.1992 | 26 | 11
2022-11-22 | 826 | 116.2222 | 30.9016 | ー | 8
2022-11-23 | 1691 | 249.7427 | 66.4026 | ー | 2
2022-11-24 | 2239 | 339.4771 | 90.2615 | ー | 3
2022-11-25 | 1456 | 224.336 | 59.6473 | ー | 1
2022-11-26 | 1640 | 258.6621 | 68.7741 | ー | 2
2022-11-27 | 2010 | 311.9081 | 82.9314 | ー | 2
2022-11-28 | 1988 | 320.0166 | 85.0873 | 20 | 3
2022-11-29 | 1133 | 173.7928 | 46.2087 | ー | 3
2022-11-30 | 1774 | 275.4197 | 73.2297 | ー | 10
2022-12-01 | 2364 | 368.6678 | 98.0229 | ー | 1
2022-12-02 | 2182 | 357.0456 | 94.9327 | ー | 1
2022-12-03 | 2009 | 319.2058 | 84.8717 | ー | 2
2022-12-04 | 2168 | 347.8559 | 92.4893 | ー | 2
2022-12-05 | 1883 | 302.4481 | 80.4161 | 33 | 2
2022-12-06 | 1098 | 166.2248 | 44.1965 | ー | 2
2022-12-07 | 2040 | 314.6109 | 83.65 | ー | 2
2022-12-08 | 2561 | 396.2368 | 105.353 | ー | ー
2022-12-09 | 2399 | 378.6683 | 100.6818 | ー | 1
2022-12-10 | 2220 | 336.7742 | 89.5429 | ー | 2
2022-12-11 | 2295 | 364.3432 | 96.873 | ー | ー
2022-12-12 | 2233 | 354.0724 | 94.1422 | 33 | 1
2022-12-13 | 1300 | 198.659 | 52.8202 | ー | ー
2022-12-14 | 2686 | 435.428 | 115.7733 | ー | 1
2022-12-15 | 3290 | 538.136 | 143.0818 | ー | 2
2022-12-16 | 3019 | 494.35 | 131.4398 | ー | 2
2022-12-17 | 2831 | 457.5913 | 121.6662 | ー | 9
2022-12-18 | 2980 | 486.782 | 129.4276 | ー | 1
2022-12-19 | 2601 | 415.9675 | 110.5991 | 58 | 3
2022-12-20 | 1478 | 233.2553 | 62.0189 | ー | 1
2022-12-21 | 2623 | 413.535 | 109.9523 | ー | 3
2022-12-22 | 3411 | 533.5412 | 141.8601 | ー | 3
2022-12-23 | 3238 | 517.0539 | 137.4764 | ー | 6
2022-12-24 | 2887 | 444.3474 | 118.1449 | ー | ー
2022-12-25 | 3033 | 467.3215 | 124.2533 | ー | 3
2022-12-26 | 2785 | 447.8611 | 119.0791 | 62 | ー
2022-12-27 | 1529 | 236.2285 | 62.8094 | ー | 3
2022-12-28 | 2727 | 424.6166 | 112.8988 | ー | ー
2022-12-29 | 3446 | 553.272 | 147.1062 | ー | ー
2022-12-30 | 3190 | 527.8652 | 140.3509 | ー | ー
2022-12-31 | 2511 | 392.9934 | 104.4907 | ー | ー
2023-01-01 | 1970 | 307.8538 | 81.8534 | ー | ー
2023-01-02 | 1444 | 238.9313 | 63.528 | ー | ー
2023-01-03 | 1208 | 196.4967 | 52.2453 | ー | 1
2023-01-04 | 1503 | 237.0393 | 63.025 | ー | ー
2023-01-05 | 1608 | 267.0409 | 71.0019 | ー | ー
2023-01-06 | 2667 | 411.9133 | 109.5212 | 38 | ー
2023-01-07 | 3416 | 521.919 | 138.7699 | ー | ー
2023-01-08 | 3582 | 548.6771 | 145.8845 | ー | ー
2023-01-09 | 3031 | 461.6456 | 122.7442 | ー | ー
2023-01-10 | 1522 | 234.8771 | 62.4501 | ー | 1
2023-01-11 | 1140 | 176.7659 | 46.9992 | ー | 1
2023-01-12 | 2452 | 373.5329 | 99.3164 | ー | 1
2023-01-13 | 2453 | 387.5877 | 103.0534 | 47 | ー
2023-01-14 | 1934 | 297.3127 | 79.0507 | ー | ー
2023-01-15 | 1823 | 276.2305 | 73.4453 | ー | ー
2023-01-16 | 1576 | 241.9044 | 64.3185 | ー | ー
2023-01-17 | 871 | 129.7365 | 34.4949 | ー | 2
2023-01-18 | 1643 | 245.1479 | 65.1809 | ー | ー
2023-01-19 | 1647 | 260.2838 | 69.2053 | ー | 1
2023-01-20 | 1384 | 214.3354 | 56.9884 | 44 | ー
2023-01-21 | 1195 | 186.2259 | 49.5145 | ー | 1
2023-01-22 | 1173 | 184.0636 | 48.9396 | ー | 1
2023-01-23 | 1049 | 165.414 | 43.9809 | ー | ー
2023-01-24 | 525 | 80.0042 | 21.2718 | ー | ー
2023-01-25 | 1036 | 164.0626 | 43.6216 | ー | ー
2023-01-26 | 1108 | 177.5768 | 47.2148 | ー | ー
2023-01-27 | 916 | 130.8176 | 34.7823 | ー | ー
2023-01-28 | 799 | 115.1411 | 30.6142 | ー | ー
2023-01-29 | 767 | 118.3845 | 31.4766 | ー | ー
2023-01-30 | 657 | 101.0863 | 26.8772 | 9 | ー
2023-01-31 | 337 | 52.4352 | 13.9417 | ー | ー