## 1.検出方法
1．検出方法
管理番号 | 1005
実証主体名 | 甲府市
| No. |  | 1
| プロトコル名（略称等でも可） |  | 遠心沈殿法
| 採水量（mL） |  | 3000
| 供試量（mL） |  | 200
| 輸送方法 |  | 冷蔵、山梨県環境科学検査センターに委託
| 遠心処理方法 |  | 20,000×g、25分、4℃、50mL×4本
| 濃縮方法 | 濃縮法 | 遠心濃縮法
|  | 濃縮倍率（倍） | 約200
|  | その他前処理方法 | -
| 測定対象ウイルス |  | SARS-CoV-2、PMMoV、Phi6
| プライマー |  | CDC N1+N2
| RNA抽出方法 |  | AllPrep PowerViral DNA/RNA Kit（QIAGEN）
| ウイルス検出法(リアルタイムPCR試薬) |  | SARS-CoV-2 Detection RT-qPCR Kit for Wastewater（タカラバイオ）
| リアルタイムPCR機器 |  | Thermal Cycler Dyce Real TIme System IIIr（タカラバイオ）
| 検出下限値 |  | 約120 copies/L
| 定量下限値 |  | 約600 copies/L

## 2.採水地点
2．採水地点
管理番号 | 1005
実証主体名 | 甲府市
| 採水地点番号 | 1
| 処理場名 | 甲府市浄化センター
| 採水地点名 | 流入水

## 3.検査結果（ウイルス)
3．検査データ（ウイルス等）
管理番号 | 1005
実証主体名 | 甲府市
採水地点番号 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
採水地点名 |  | 甲府市浄化センター |  |  |  |  | 甲府市浄化センター |  |  |  | 甲府市浄化センター
プロトコル（【検出方法】シートのNo.を記入） |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
対象ウイルス等（プライマー） |  | SARS-CoV-2（CDC N1+N2） |  |  |  |  | PMMoV |  |  |  | Phi6
採水開始日時 |  | ウェル1（Ct） | ウェル2（Ct） | ウェル3（Ct） | ウェル4（Ct） | 濃度（GC/L） | ウェル1（Ct） | ウェル2（Ct） | 濃度（GC/L） | 回収率（%） | ウェル1（Ct） | ウェル2（Ct） | 濃度（GC/reaction） | 回収率（%）
2022-08-08 | 8:55 | 31.54 | 31.68 | 31.64 | 31.58 | 113831.5365 | 23.76 | 24.06 | 243188874.3157 | 42.7631 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D.
2022-08-10 | 8:55 | 31.32 | 31.05 | 31.11 | 31.8 | 172764.0782 | 24.72 | 25.48 | 89937798.8025 | 32.4542 | 23.97 | 24.41 | 201872.8924 | 138.7564
2022-08-17 | 8:55 | 30.32 | 30.2 | 30.23 | 30.2 | 301839.9236 | 24.78 | 24.53 | 55141349.4359 | 25.7243 | 24.34 | 24.12 | 123988.8803 | 93.8553
2022-08-19 | 8:55 | 28.1 | 27.77 | 27.67 | 28.07 | 1780876.3159 | 25.77 | 25.75 | 26366895.7009 | 16.1541 | 23.58 | 23.79 | 182037.6413 | 137.7961
2022-08-22 | 8:50 | 30.84 | 30.84 | 30.82 | 30.8 | 180666.786 | 24.54 | 25.1 | 84707360.7037 | 88.4302 | 23.34 | 23.68 | 338794.4187 | 164.3178
2022-08-24 | 8:55 | 30.78 | 30.71 | 30.64 | 30.61 | 275995.5813 | 26 | 25.72 | 53135251.4834 | 37.3762 | 24.15 | 23.85 | 224289.1928 | 108.7819
2022-08-25 | 9:23 | 32.01 | 31.73 | 31.45 | 31.37 | 135663.2681 | 25.64 | 26.24 | 53391258.4619 | 29.2451 | 23.84 | 24.6 | 186373.2493 | 90.3924
2022-08-29 | 8:38 | 31.47 | 31.11 | 30.93 | 30.91 | 243100.8925 | 24.95 | 24.87 | 91328845.8614 | 38.9128 | 24.01 | 23.81 | 130951.8956 | 120.6858
2022-08-31 | 8:50 | 30.78 | 30.66 | 30.65 | 30.61 | 287994.915 | 25.34 | 25.25 | 59268630.5984 | 30.1431 | 24.23 | 23.95 | 114675.891 | 105.6858
2022-09-01 | 9:34 | 32.9 | 33.16 | 33.13 | 33.94 | 58660.5516 | 25.31 | 25.65 | 72392374.4855 | 48.0145 | 23.77 | 23.59 | 155153.8204 | 142.9904
2022-09-05 | 8:50 | 34.51 | 34.03 | 34.52 | 34.29 | 21781.7365 | 24.89 | 24.93 | 62570364.7325 | 46.3762 | 23.68 | 23.74 | 195021.6877 | 139.7979
2022-09-08 | 9:00 | 33.71 | 33.83 | 33.39 | 34.42 | 31921.8157 | 27.54 | 27.07 | 12207858.6318 | 8.2711 | 24.48 | 23.75 | 147428.8178 | 105.6818
2022-09-12 | 8:50 | 33.42 | 32.89 | 32.5 | 32.69 | 30852.5651 | 23.57 | 23.03 | 122321034.3298 | 99.4544 | 24.73 | 24.74 | 47634.5557 | 54.4223
2022-09-14 | 9:15 | 32.45 | 32.12 | 32.26 | 33.23 | 47083.1993 | 26.41 | 25.79 | 19196307.1214 | 89.8253 | 23.81 | 23.25 | 115837.1495 | 132.3435
2022-09-20 | 8:55 | 34.92 | 34.19 | 34.27 | 33.97 | 9229.8243 | 26.75 | 25.15 | 44527135.2642 | 95.4119 | 24.2 | 23.45 | 201730.5902 | 103.4303
2022-09-22 | 8:50 | 33.88 | 34.19 | 34.21 | 33.72 | 13190.1476 | 24.7 | 24.35 | 176428578.178 | 97.8306 | 23.66 | 23.39 | 259794.9593 | 133.2008
2022-09-26 | 8:50 | 31.6 | 31.72 | 31.67 | 31.14 | 79008.9351 | 25.98 | 26.09 | 103088195.7701 | 94.277 | 24.03 | 23.78 | 185033.4779 | 180.61
2022-09-28 | 8:55 | 33.43 | 33.18 | 33.16 | 33.26 | 23433.9114 | 26.29 | 26.41 | 79208972.7404 | 94.7226 | 23.91 | 24.32 | 158436.628 | 154.649
2022-09-29 | 9:40 | 35.45 | 34.16 | 34.16 | 34.5 | 9592.5562 | 26.98 | 26.76 | 54699715.5501 | 92.0266 | 23.22 | 23.39 | 288274.7855 | 281.3832
2022-10-03 | 9:05 | 38.83 | 33.97 | 33.85 | 35.86 | 4832.5299 | 24.23 | 24.38 | 93747609.3129 | 98.0706 | 24.61 | 23.7 | 150902.9114 | 122.526
2022-10-05 | 8:50 | 34.68 | 34.56 | 34.69 | 35.09 | 10787.8648 | 24.88 | 24.86 | 78333533.7301 | 94.5716 | 23.19 | 22.98 | 348169.9029 | 282.6975
2022-10-11 | 9:15 | 34.23 | 35.06 | 33.75 | 34.52 | 9074.0642 | 25.19 | 25.03 | 43039586.5111 | 96.0935 | 23.49 | 23.61 | 121611.516 | 209.6866
2022-10-12 | 9:44 | 33.34 | 33.55 | 34 | 33.08 | 14817.2778 | 25.25 | 24.84 | 52361778.9247 | 96.0873 | 24.44 | 24 | 78245.8898 | 134.9141
2022-10-13 | 9:20 | 33.51 | 34.08 | 33.87 | 35.38 | 10670.0038 | 25.01 | 25.03 | 55168946.7896 | 98.1785 | 24.05 | 24.21 | 83020.8515 | 143.1473
2022-10-14 | 8:42 | 33.33 | 32.66 | 32.61 | 33.15 | 21994.9737 | 25.77 | 25.82 | 26052241.6408 | 92.4967 | 24.91 | 23.95 | 68145.1604 | 117.4981
2022-10-17 | 8:45 | 35.45 | 34.72 | 34.5 | 34.19 | 23756.8774 | 24.04 | 24.14 | 444610497.9129 | 105.9475 | 24.96 | 25.04 | 149649.7543 | 270.5841
2022-10-18 | 9:35 | 33.93 | 34.24 | 34.09 | 34.74 | 36427.3466 | 24.76 | 24.88 | 258891917.2281 | 100.4343 | 25.36 | 25.58 | 109438.0354 | 197.8766
2022-10-19 | 9:00 | 34.62 | 34.46 | 34.11 | 34.7 | 30848.5068 | 23.78 | 24 | 570967283.5194 | 96.9871 | 25.39 | 25.1 | 127124.862 | 229.8565
2022-10-21 | 9:35 | 33.54 | 33.52 | 33.37 | 33.71 | 62146.9445 | 24.94 | 24.68 | 261103060.2168 | 98.887 | 24.54 | 24.69 | 193376.9349 | 349.6479
2022-10-24 | 9:38 | 35.75 | 34.8 | 35.57 | 34.56 | 9782.2943 | 24.09 | 25.37 | 322483597.9425 | 99.1468 | 25.75 | 31.5 | 13392.1891 | 24.2146
2022-10-25 | 9:35 | 34.58 | 34.38 | 34.69 | 34.31 | 16553.5166 | 25.59 | 25.38 | 169687803.3302 | 102.4449 | 24.79 | 24.93 | 164270.341 | 297.0198
2022-10-27 | 9:36 | 33.67 | 34.33 | 33.89 | 34.81 | 22529.154 | 25.05 | 25.12 | 254342046.1037 | 104.4169 | 25.84 | 25.96 | 82191.5523 | 148.6118
2022-10-28 | 9:35 | 32.12 | 31.67 | 32.24 | 32.25 | 104034.7979 | 25.15 | 25.23 | 210806861.644 | 103.191 | 25.86 | 25.79 | 86400.1676 | 156.2215
2022-10-31 | 9:40 | 30.64 | 31.2 | 30.74 | 31.14 | 259950.6021 | 24.59 | 24.96 | 310375201.5011 | 101.8687 | 27.3 | 27.55 | 29774.8791 | 53.8364
2022-11-02 | 9:40 | 33.35 | 32.78 | 33.43 | 33.74 | 40764.1219 | 25.1 | 25.06 | 239461761.1504 | 102.5159 | 25.98 | 25.81 | 82465.6354 | 149.1074
2022-11-07 | 9:35 | 33.18 | 32.33 | 32.18 | 32.77 | 106245.1791 | 24.7 | 26.39 | 182745826.9443 | 94.7234 | 24.13 | 25.54 | 167027.62 | 302.0053
2022-11-09 | 8:45 | 31.58 | 31.98 | 31.64 | 31.46 | 187223.5065 | 25.86 | 25.69 | 132598921.1859 | 93.2842 | 24.8 | 24.69 | 177342.6424 | 320.656
2022-11-14 | 9:42 | 33.37 | 32.58 | 32.97 | 32.62 | 105395.7162 | 25.91 | 25.76 | 147002919.1319 | 98.6748 | 24.48 | 24.84 | 187668.8665 | 339.327
2022-11-16 | 9:45 | 33.32 | 32.43 | 33.21 | 32.88 | 91291.9639 | 25.99 | 25.89 | 122921104.9077 | 96.8715 | 24.53 | 24.78 | 188294.6835 | 340.4586
2022-11-21 | 9:35 | 34.63 | 33.58 | 33.43 | 33.65 | 82504.526 | 23.82 | 23.89 | 814455803.8918 | 81.8528 | 25.84 | 25.31 | 102048.3355 | 184.5152
2022-11-24 | 9:20 | 31.4 | 31.16 | 31.29 | 31.5 | 387039.6962 | 25.55 | 25.28 | 186099565.1714 | 96.9698 | 24.02 | 23.83 | 306146.1284 | 553.5476
2022-11-28 | 9:35 | 32.77 | 32.07 | 31.69 | 31.9 | 129532.4818 | 25.9 | 25.45 | 29020895.0907 | 97.3472 | 23.98 | 23.92 | 111586.1582 | 1046.8436
2022-11-30 | 9:35 | 32.12 | 31.62 | 31.66 | 31.92 | 177716.8795 | 25.44 | 25.31 | 41132194.9002 | 97.9083 | 24.32 | 24.36 | 82060.8219 | 769.8522
2022-12-05 | 9:32 | 33.37 | 32.35 | 32.14 | 32.32 | 166732.3376 | 25.38 | 24.95 | 60442097.821 | 96.9983 | 25.21 | 24.92 | 50079.3681 | 100
2022-12-08 | 8:50 | 31.58 | 31.58 | 31.65 | 31.44 | 318994.0263 | 26.04 | 25.58 | 35776530.8742 | 97.2419 | 24.29 | 24.41 | 83219.4495 | 166.1751
2022-12-12 | 9:45 | 30.71 | 29.07 | 29.04 | 29.12 | 1973533.7842 | 25.87 | 25.74 | 59960255.0186 | 90.5789 | 24.59 | 24.43 | 97491.3885 | 97.5501
2022-12-14 | 8:50 | 31.28 | 31.62 | 31.57 | 31.32 | 266904.6565 | 24.66 | 24.56 | 85670167.4749 | 100.8507 | 24.37 | 24.43 | 106773.6986 | 106.838
2022-12-19 | 9:22 | 34.04 | 31.94 | 31.9 | 32.43 | 156288.413 | 25.05 | 25.08 | 66034299.1162 | 101.9234 | 28.11 | 28.24 | 4828.6424 | 10.2096
2022-12-21 | 9:40 | 31.52 | 31.42 | 31.33 | 31.22 | 382755.3332 | 26.25 | 26.37 | 27014541.5223 | 95.0289 | 28.68 | 28.21 | 3905.8838 | 8.2586
2022-12-26 | 9:20 | 33.24 | 32.64 | 33.12 | 32.21 | 155133.9794 | 26.17 | 26.03 | 28888797.1637 | 96.0867 | 24.89 | 24.74 | 59223.7223 | 101.4565
2023-01-05 | 8:50 | 31 | 31.24 | 31.43 | 31.37 | 365522.0719 | 26.19 | 25.9 | 24929813.6753 | 97.7161 | 24.79 | 24.97 | 56504.927 | 96.7989
2023-01-10 | 9:46 | 32.59 | 31.5 | 31.44 | 31.49 | 339396.5083 | 24.94 | 25.14 | 65952756.1047 | 98.8473 | 24.66 | 24.49 | 60169.2741 | 80.7494
2023-01-12 | 9:45 | 31.47 | 31.76 | 31.5 | 31.57 | 335629.7544 | 25.26 | 24.81 | 48681079.5734 | 96.9149 | 24.33 | 24.23 | 74788.7937 | 100.3693
2023-01-16 | 9:30 | 32.49 | 32.25 | 32.19 | 32.23 | 382615.0652 | 25.14 | 25.21 | 61283116.1759 | 98.0059 | 25.49 | 24.41 | 44764.6381 | 92.8095
2023-01-18 | 9:28 | 32.06 | 32.21 | 32.1 | 32.29 | 347214.8277 | 26.03 | 25.95 | 26683549.1639 | 97.2726 | 24.31 | 23.4 | 105797.3841 | 219.3473
2023-01-23 | 9:45 | 31.37 | 31.42 | 31.46 | 31.14 | 622318.0464 | 25.11 | 24.9 | 52142108.5929 | 96.6547 | 25.33 | 25.15 | 38927.7651 | 318.7743
2023-01-25 | 9:48 | 31.57 | 31.95 | 32.01 | 31.72 | 454317.6214 | 25.59 | 25.8 | 30170353.4486 | 96.7456 | 24.55 | 24.72 | 61384.1829 | 502.6669

## 4.検査データ（外部環境)
4．検査データ（外部環境）
管理番号 | 1005
実証主体名 | 甲府市
採水地点番号 |  | 1
採水地点名 |  | 甲府市浄化センター
測定項目 |  | 水温 | pH | 濁度 | 流量 | 大腸菌
単位 |  | ℃ | - | 度 | m3/h | CFU/mL
日付 | 時間
2022-08-08 | 8:55 | 28.2 | 7.38 | ー | 2800 | 100000
2022-08-10 | 8:55 | 27.6 | 7.17 | 44 | 2800 | 78000
2022-08-17 | 8:55 | 26.4 | 7.24 | 42.7 | 3000 | 67000
2022-08-19 | 8:55 | 26.8 | 7.19 | 34 | 3000 | 72000
2022-08-22 | 8:50 | 26.7 | 7.24 | 38.4 | 3200 | 26000
2022-08-24 | 8:55 | 23.3 | 7.27 | 45.8 | 2800 | 76000
2022-08-25 | 9:23 | 27 | 7.46 | 34.2 | 2800 | 91000
2022-08-29 | 8:38 | 26.3 | 7.28 | 54.9 | 2800 | 90000
2022-08-31 | 8:50 | 26.8 | 7.23 | 41.4 | 2700 | 100000
2022-09-01 | 9:34 | 26.9 | 7.17 | 42.8 | 2800 | 99000
2022-09-05 | 8:50 | 26.4 | 7.27 | 33.2 | 3000 | 67000
2022-09-08 | 9:00 | 24.9 | 7.36 | 40 | 3600 | 76000
2022-09-12 | 8:50 | 25.7 | 7.27 | 40.6 | 3000 | 67000
2022-09-14 | 9:15 | 26.5 | 7.15 | 49.7 | 3000 | 42000
2022-09-20 | 8:55 | 25.7 | 7.2 | 52.7 | 3300 | 49000
2022-09-22 | 8:50 | 25.3 | 7.13 | 45.2 | 2800 | 81000
2022-09-26 | 8:50 | 24.9 | 7.19 | 52.3 | 3200 | 31000
2022-09-28 | 8:55 | 25 | 7.25 | 36.3 | 3000 | 78000
2022-09-29 | 9:40 | 25.8 | 7.21 | 30 | 3100 | 85000
2022-10-03 | 9:05 | 24.6 | 7.8 | 40.5 | 3000 | 55000
2022-10-05 | 8:50 | 24.6 | 7.21 | 51.9 | 2800 | 85000
2022-10-11 | 9:15 | 22.8 | 7.36 | 85.2 | 3600 | 56000
2022-10-12 | 9:44 | 22.5 | 7.32 | 29.9 | 3200 | 41000
2022-10-13 | 9:20 | 22.4 | 7.36 | 34.3 | 3000 | 38000
2022-10-14 | 8:42 | 22.3 | 7.21 | 43.1 | 3000 | 35000
2022-10-17 | 8:45 | 23.6 | 7.21 | 51.9 | 2800 | 45000
2022-10-18 | 9:35 | 23.3 | 7.39 | 44.6 | 2800 | 60000
2022-10-19 | 9:00 | 23.1 | 7.29 | 53.4 | 2800 | 54000
2022-10-21 | 9:35 | 21.8 | 7.24 | 48.4 | 2800 | 94000
2022-10-24 | 9:38 | 22.8 | 7.18 | 65.1 | 2800 | 49000
2022-10-25 | 9:35 | 21.2 | 7.17 | 54.4 | 2800 | 1300000
2022-10-27 | 9:36 | 21.7 | 7.23 | 53.8 | 2800 | 27000
2022-10-28 | 9:35 | 21.4 | 7.14 | 53.7 | 2800 | 62000
2022-10-31 | 9:40 | 21.6 | 7.26 | 58.8 | 2900 | 76000
2022-11-02 | 9:40 | 19.9 | 7.59 | 38.4 | 2800 | 64000
2022-11-07 | 9:35 | 21.5 | 7.28 | 52.3 | 2800 | 43000
2022-11-09 | 8:45 | 19.9 | 7.16 | 54.9 | 2400 | 52000
2022-11-14 | 9:42 | 21.5 | 7.41 | 54.1 | 2600 | 21000
2022-11-16 | 9:45 | 21.3 | 7.18 | 52.4 | 2650 | 61000
2022-11-21 | 9:35 | 19.3 | 7.2 | 50.1 | 3200 | 46000
2022-11-24 | 9:20 | 19.3 | 7.16 | 54.6 | 3200 | 83000
2022-11-28 | 9:35 | 20.7 | 7.33 | 40 | 2800 | 27000
2022-11-30 | 9:35 | 21.2 | 7.36 | 57.1 | 2900 | 54000
2022-12-05 | 9:32 | 19.9 | 7.26 | 62.7 | 2800 | 46000
2022-12-08 | 8:50 | 15.5 | 7.22 | 61.4 | 2700 | 20000
2022-12-12 | 9:45 | 18.7 | 7.4 | 72.4 | 2800 | 24000
2022-12-14 | 8:50 | 17.6 | 7.27 | 61.9 | 2600 | 33000
2022-12-19 | 9:22 | 15.8 | 7.69 | 41.3 | 2800 | 15000
2022-12-21 | 9:40 | 17 | 7.36 | 64.6 | 2800 | 36000
2022-12-26 | 9:20 | 15.9 | 7.17 | 44.3 | 800 | 14000
2023-01-05 | 8:50 | 15.7 | 7.12 | 40.3 | 2400 | 19000
2023-01-10 | 9:46 | 15.8 | 6.93 | 71.4 | 2800 | 24000
2023-01-12 | 9:45 | 16.2 | 7.29 | 33.2 | 2800 | 15000
2023-01-16 | 9:30 | 17.2 | 7.35 | 70.9 | 2750 | 18000
2023-01-18 | 9:28 | 16.2 | 7.18 | 51.3 | 2800 | 32000
2023-01-23 | 9:45 | 16.5 | 7.41 | 51 | 2600 | 43000
2023-01-25 | 9:48 | 147 | 7.22 | 38 | 2800 | 47000

## 5.疫学データ
5．疫学データ
管理番号 | 1005
実証主体名 | 甲府市
疫学データ（日ごとの新規感染者数）
処理場名 | 甲府市浄化センター
地域の単位 | 甲府市
データソース | 市の公表日ベースの感染者数
日付
2022-08-01 | 107
2022-08-02 | 150
2022-08-03 | 243
2022-08-04 | 360
2022-08-05 | 479
2022-08-06 | 325
2022-08-07 | 378
2022-08-08 | 246
2022-08-09 | 225
2022-08-10 | 391
2022-08-11 | 360
2022-08-12 | 224
2022-08-13 | 223
2022-08-14 | 253
2022-08-15 | 301
2022-08-16 | 174
2022-08-17 | 285
2022-08-18 | 416
2022-08-19 | 405
2022-08-20 | 386
2022-08-21 | 298
2022-08-22 | 260
2022-08-23 | 214
2022-08-24 | 333
2022-08-25 | 326
2022-08-26 | 302
2022-08-27 | 242
2022-08-28 | 246
2022-08-29 | 83
2022-08-30 | 213
2022-08-31 | 186
2022-09-01 | 175
2022-09-02 | 147
2022-09-03 | 130
2022-09-04 | 104
2022-09-05 | 54
2022-09-06 | 170
2022-09-07 | 151
2022-09-08 | 137
2022-09-09 | 113
2022-09-10 | 120
2022-09-11 | 102
2022-09-12 | 38
2022-09-13 | 173
2022-09-14 | 119
2022-09-15 | 97
2022-09-16 | 90
2022-09-17 | 72
2022-09-18 | 67
2022-09-19 | 28
2022-09-20 | 24
2022-09-21 | 115
2022-09-22 | 94
2022-09-23 | 63
2022-09-24 | 34
2022-09-25 | 72
2022-09-26 | 36
2022-09-27 | 57
2022-09-28 | 61
2022-09-29 | 30
2022-09-30 | 57
2022-10-01 | 35
2022-10-02 | 22
2022-10-03 | 14
2022-10-04 | 48
2022-10-05 | 41
2022-10-06 | 25
2022-10-07 | 42
2022-10-08 | 44
2022-10-09 | 43
2022-10-10 | 16
2022-10-11 | 32
2022-10-12 | 87
2022-10-13 | 68
2022-10-14 | 64
2022-10-15 | 58
2022-10-16 | 47
2022-10-17 | 16
2022-10-18 | 73
2022-10-19 | 68
2022-10-20 | 64
2022-10-21 | 53
2022-10-22 | 63
2022-10-23 | 51
2022-10-24 | 24
2022-10-25 | 85
2022-10-26 | 114
2022-10-27 | 69
2022-10-28 | 82
2022-10-29 | 71
2022-10-30 | 79
2022-10-31 | 29
2022-11-01 | 128
2022-11-02 | 117
2022-11-03 | 113
2022-11-04 | 60
2022-11-05 | 163
2022-11-06 | 113
2022-11-07 | 32
2022-11-08 | 217
2022-11-09 | 200
2022-11-10 | 169
2022-11-11 | 260
2022-11-12 | 144
2022-11-13 | 140
2022-11-14 | 55
2022-11-15 | 327
2022-11-16 | 248
2022-11-17 | 202
2022-11-18 | 259
2022-11-19 | 207
2022-11-20 | 182
2022-11-21 | 62
2022-11-22 | 329
2022-11-23 | 310
2022-11-24 | 115
2022-11-25 | 290
2022-11-26 | 294
2022-11-27 | 172
2022-11-28 | 33
2022-11-29 | 306
2022-11-30 | 256
2022-12-01 | 173
2022-12-02 | 245
2022-12-03 | 165
2022-12-04 | 144
2022-12-05 | 43
2022-12-06 | 223
2022-12-07 | 291
2022-12-08 | 200
2022-12-09 | 241
2022-12-10 | 201
2022-12-11 | 128
2022-12-12 | 61
2022-12-13 | 344
2022-12-14 | 232
2022-12-15 | 191
2022-12-16 | 222
2022-12-17 | 228
2022-12-18 | 141
2022-12-19 | 78
2022-12-20 | 298
2022-12-21 | 213
2022-12-22 | 189
2022-12-23 | 239
2022-12-24 | 268
2022-12-25 | 203
2022-12-26 | 69
2022-12-27 | 411
2022-12-28 | 281
2022-12-29 | 308
2022-12-30 | 184
2022-12-31 | 148
2023-01-01 | 221
2023-01-02 | 116
2023-01-03 | 157
2023-01-04 | 202
2023-01-05 | 367
2023-01-06 | 684
2023-01-07 | 384
2023-01-08 | 301
2023-01-09 | 152
2023-01-10 | 64
2023-01-11 | 459
2023-01-12 | 294
2023-01-13 | 211
2023-01-14 | 269
2023-01-15 | 181
2023-01-16 | 85
2023-01-17 | 282
2023-01-18 | 275
2023-01-19 | 162
2023-01-20 | 154
2023-01-21 | 161
2023-01-22 | 103
2023-01-23 | 51
2023-01-24 | 212
2023-01-25 | 147
2023-01-26 | 121
2023-01-27 | 111
2023-01-28 | 114